ПАСПОРТ

КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА

Аудитория № 509 ГК

СК-ПКК-55-24

Ответственный за компьютерный класс:

Чашницкая Оксана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

2024 год

| Общие сведения о компьютерном классе |
| --- |
| Номер компьютерного класса | 509 |
| Расположение (корпус, этаж) | Главный корпус, 5 этаж |
| Площадь помещения | 72,6 |
| Высота помещения | 3,2 м. |
| Отделка помещения |
| Стены | обои |
| Потолок | подвесной |
| Пол (покрытие пола) | антистатический линолеум |

| 2. Освещение |
| --- |
| Ориентация окон на | восток |
| Наличие солнцезащитных устройств | жалюзи |
| Искусственное освещение (общее, местное, комбинированное) | общее |
| Тип светильников | люминесцентные |
| Количество светильников | 21 |
| Размещение светильников | по потолку рядами |
| Мощность одного светильника, Вт | 72 |

| 3. Микроклимат |
| --- |
| Отопление | центральное |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | 2, JET COOL gold |
| Средняя температура воздуха, С | 18 |
| Влажность, % | 35 – 50% |
| Проветривание | естественное |

| 4. Система техники безопасности и защиты |
| --- |
| Огнетушитель углекислотный | ОУ-3 |
| Устройство защитного отключения электроснабжения | есть |
| Заземление | проведено |
| Аптечка | есть |
| Инструкции по работе в компьютерном классе | имеются |

| 6. Оборудование компьютерного класса |
| --- |
| Количество ПК в классе | 24 |
| 6.1. Конфигурация рабочего места |
| Тип и размер диагонали монитора | АОС 24В2XD, 23.8 дюймов |
| Процессор | Core i5-10400, 2,90GHz |
| Оперативная память (тип и размер) | DDR-4-2666MHz, 16178 МВ |
| Жесткий диск (тип и размер) | Apacer AS2280P4 PCI-e, 512 Gb |
| Видеокарта (тип и объем памяти) | NVIDIA GeForce RTX 3050, 8 Gb |
| CD/DVD устройство | Нет |
| Подключение к ККС | есть |
| Выход в Интернет | есть |
| ………………………………………….. |  |
| 6.2. Периферийные устройства |
| Видео панель | Xiomi 42 дюйма |
| Интерактивная доска | нет |
| Принтер | нет |
| Сканер | нет |
| Графический планшет | нет |
| ……………………………………………. |  |

Лист регистрации изменений

| Изм. № | Глава/Страница | Дата изменения и ревизии | Причина изменения и ревизии | Провел* | Утвердил* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Подписи только у последнего изменения. |